**Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.**

 **„Utrzymanie fontann zlokalizowanych na terenach miejskich w Mrągowie, w okresie od 01.07.2020 r. do 22.10.2020 r.” – w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej związanej** **z SARS-CoV-2** **okres utrzymania fontann może ulec skróceniu.**

**W pobliżu każdej z fontann należy umieścić informację o zasadach bezpiecznego korzystania z tego typu miejsc tj. o konieczności przestrzegania zasad dystansowania społecznego, powstrzymania się od odwiedzania tego rodzaju miejsc w razie objawów infekcji dróg oddechowych, zachowania szczególnej ostrożności podczas kichania/kaszlu, dbałości o częste mycie i dezynfekcję rąk środkami przeznaczonymi do tego celu itp.**

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest :

Utrzymanie 5 szt. fontann znajdujących się na miejskich terenach zielonych w następujących lokalizacjach:

1. Pl. PCK- fontannę stanowi niecka basenowa na zewnątrz obłożona płytkami granitowymi,

 od środka malowana farbą oraz cokół zdobiony rzeźbą syrenki z brązu.

2. Park im. Lotników Polskich- fontannę stanowi niecka basenowa obłożona płytami

 granitowymi, postument i rzeźba z kamienia polnego oraz instalacja tryskaczowa.

3. Ul. Warszawska – fontannę stanowi niecka basenowa obłożona płytami granitowymi,

 kamienny cokół oraz rzeźba „Kaskada”, po której spływa woda.

4. Zieleniec pomiędzy Jeziorkiem Magistrackim a Pl. Unii Europejskiej – fontannę stanowi

 kamienna płyta obłożona kostką granitową oraz słup granitowy, zwieńczony rzeźbą

 „Żródło”, po którym spływa woda.

5. Jeziorko Magistrackie- fontanna w formie agregatu pływającego.

**Zakres rzeczowy zamówienia:**

Zamówienie obejmuje:

1. Przygotowanie fontann do pracy po okresie zimowym (tj. między innymi: sprawdzenie sprawności pomp, sprawności instalacji wodnej oraz elektroenergetycznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów, oczyszczenie niecek basenowych, cokołów, figur i rzeźb zdobiących fontanny z zanieczyszczeń pozimowych, transport fontannowego agregatu pływającego z miejsca magazynowania i montaż na Jeziorku Magistrackim).
2. Rozpoczęcie pracy fontann od dnia 03.07.2020 r., zakończenie w dniu 19.10.2020 r. Codzienne oczyszczanie z zanieczyszczeń fontann i obszaru zajętego przez fontanny.
3. Bieżące oczyszczanie wszystkich powierzchni fontann mających kontakt z wodą z kamienia i glonów.
4. Utrzymanie we właściwym stanie estetycznym powierzchni figur i rzeźb zdobiących fontanny.
5. Wymiana wody 3 x w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia częstotliwości wymiany wody w zależności od potrzeb dodatkowo 6 x, w okresie realizacji zamówienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
6. Bieżąca kontrola sprawności instalacji elektroenergetycznej i wodnej, przepłukiwanie dysz, filtrów i wykonywanie innych zabiegów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń.
7. Wykonywanie drobnych prac naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń do kwoty 300 zł netto, powyżej tej kwoty naprawy będą wykonywane na koszt zamawiającego.
8. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu aktów wandalizmu i kradzieży łącznie z dokumentacją fotograficzną i opisem szkód. Naprawy wynikające z aktów wandalizmu i kradzieży, będą wykonywane na koszt Zamawiającego.
9. Uzdatnianie wody w fontannach poprzez zastosowanie środków zapobiegających rozwojowi glonów, dopuszczonych do stosowania w ogólnodostępnych basenach.
10. Zabezpieczenie przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt materiałów

potrzebnych do wykonania zamówienia.

1. Utrzymanie w ciągłej sprawności instalacji fontann w okresie od uruchomienia do 19.10.2020 r.
2. Po zakończeniu pracy fontann, właściwe zabezpieczenie ich na zimę, poprzez między innymi: demontaż fontannowego agregatu pływającego z J. Magistrackiego i transport agregatu na wskazane miejsce magazynowania w okresie zimy, demontaż dysz, zaślepienie otworów po dyszach, oczyszczenie wszystkich elementów fontann z zanieczyszczeń, glonów i kamienia.
3. Koszt dostarczenia energii elektrycznej oraz wody potrzebnych do funkcjonowania fontann, jest kosztem Zamawiającego.

**Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres : e.kuspiet@mragowo.um.gov.pl do dnia w trybie pilnym .06.2020 r

Osoba do kontaktu:

Ewa Kuśpiet

Urząd Miejski w Mrągowie

Tel. 89/741 90 19