ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. Zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66-70 KC

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, tel. 089 -741-90-00

e-mail: sekretariat@mragowo.um.gov.pl

zaprasza do składnia ofert na wykonanie zadania pn.

„Bieżące utrzymanie oraz awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych   na skrzyżowaniu ulic: Mrongowiusza, Brzozowej i Mickiewicza oraz skrzyżowaniu ulic: Gen. L. Okulickiego, Królewieckiej, Giżyckiej i Wolności w Mrągowie”.

Przedmiot zamówienia:

Usługa w zakresie bieżącego utrzymania oraz awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Mrongowiusza, Brzozowej i Mickiewicza oraz skrzyżowaniu ulic:

Gen. L. Okulickiego, Królewieckiej, Giżyckiej i Wolności w Mrągowie polega na:

- cotygodniowej kontroli sygnalizacji świetlnych oraz przekazaniu Zamawiającemu protokołu z kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

- comiesięcznym przeglądzie stanu technicznego elementów sygnalizacji oraz jej systemów,

- corocznym (w miesiącu kwietniu) przeglądzie stanu technicznego sygnalizatorów oraz sporządzeniu protokołu, obejmującego ocenę stanu technicznego sygnalizacji oraz zakres niezbędnych prac remontowych,

- konserwacji sygnalizacji obejmującej:

- wymianę żarówek,

- wymianę przycisków  w sygnalizatorach,

- wymianę uszkodzonych wkładów LED,

- wymianę zniszczonych lub zużytych soczewek, matryc sygnałowych, osłon komór, drzwiczek,

- kontrolę ciągłości obwodów indukcyjnych,

- pomiar stanu izolacji przewodów oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej sygnalizacji świetlnej (raz w roku należy sporządzić protokół),

- bieżące mycie latarń i ich elementów, soczewek, ekranów kontrastowych,

- bieżące czyszczenie masztów, szaf sterowników,

- wykonywania pomiarów i sprawdzanie skuteczności zerowania i rezystancji uziemienia urządzeń sygnalizacji świetnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- innych, nie wymienionych wyżej prac, związanych z konserwacja i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej,

5)  w ciągu 24 godzin  zabezpieczenia awarii urządzeń sygnalizacji, niezależnie od

przyczyny jej  powstania (eksploatacji, dewastacji, kolizji drogowej,

1/3

czynników atmosferycznych) przy jednoczesnym udzieleniu Zamawiającemu

informacji dotyczących zakresu prac, opisu  elementów sygnalizacji wymagających

wymiany lub naprawy, szacunkowej, całkowitej wartości wymaganych prac oraz

ostatecznego terminu zakończenia prac związanych z naprawą urządzeń sygnalizacji,

- w przypadku powstania usterek, uszkodzeń  spowodowanych kolizjami drogowymi,

atakami wandalizmu i kradzieży, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania pełnej

dokumentacji  fotograficznej przedstawiającej stopień zniszczenia i naprawy,

7) prowadzeniu dziennika eksploatacji sygnalizacji.

Awaryjne naprawy wykonywane na zlecenie Zamawiającego – nie objęte ryczałtem.

Wykonywanie dodatkowych prac niezwiązanych z wynagrodzeniem ryczałtowym tj. napraw awaryjnych po szkodach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych niezależnych od Zamawiającego realizowane będzie na zlecenie Zamawiającego. Rozliczenie przedmiotowych prac odbywać się będzie według stawki godzinowej, w sytuacji konieczności zastosowania nowego materiału zostanie sporządzone oddzielne zlecenie na zakup materiałów rozliczone na podstawie faktur z zakupionych materiałów.

Zakres czynności i robót dla wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia oraz technologia ich wykonywania określona została w umowie, która stanowi Załącznik nr 1 wraz ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi, które stanowią Załącznik nr 1 do umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.(Oświadczenie wykonawcy, wykaz podobnych zamówień, referencje).

2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie z przedmiotem zamówienia. (koncesja, licencja, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

3. Charakteryzują się dyspozycyjnością.

Termin obowiązywania umowy:

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Zawartość oferty:

Pakiet zawierający ofertę winien zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy.

Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do udzielenia wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest Inspektor Ref. GKM, pok. 23, tel. 89-741-90-05 lub poprzez kontakt mailowy: sekretariat@mragowo.um.gov.pl

2/3

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Bieżące utrzymanie oraz awaryjne

naprawy sygnalizacji świetlnych   na skrzyżowaniu ulic: Mrongowiusza, Brzozowej

i Mickiewicza oraz skrzyżowaniu ulic: Gen. L. Okulickiego, Królewieckiej, Giżyckiej i Wolności w Mrągowie”, na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, do dnia 17.12.2020r. do godziny 15.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano będzie udostępniona publicznie  najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Burmistrz Miasta Mrągowo

Dr hab. Stanisław Bułajewski

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

Sprawę prowadzi:

GA, Ref. GKM Urzędu Miejskiego w Mrągowie,

Tel. 89 741 90 05.

3/3