PBI.7012.17.2018							            Mrągowo, dnia 30.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

„Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego NR 1 „STOKTROTKA”” przy ul. Brzozowej 7A w Mrągowie.

Zapytanie ofertowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t. j.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.).

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo;

NIP: 742-20-76-940

Tel. 89 741 90 00 fax. 89 741 28 74

- ADRES DO KORESPONDENCJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Miasto Mrągowo – Referat Planowania Przestrzennego

Budownictwa i Inwestycji – pok. 51

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo;

NIP: 742-20-76-940

Tel. 89 741 90 27 lub 741 90 18,  fax. 89 741 28 74

email: h.ruczynska@mragowo.um.gov.pl

- OPIS I ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 1.0 Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego NR1 „STOKROTKA” w Mrągowie w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów zabezpieczenia pożarowego, sanitarno – higienicznych, bhp oraz obowiązujących warunków technicznych, a także przeprowadzenia remontu obiektu.

2.0 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna obejmować:

a) Projekt budowlano- wykonawczy obejmujący wszystkie niezbędne branże (uwzględniając istniejące rozwiązania) – 6 egz.

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 1egz.

c) Kosztorys inwestorski – 1egz.

d) Przedmiar robót – 1egz.

e) Opracowania należy przekazać w formie elektronicznej (część tekstowa opracowania w formacie *.doc [MS Word] lub *.pdf [Adobe Reader] , część rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf oraz w *.pdf [Adobe Reader]; kosztorys i przedmiar robót w formacie *.ath [Norma lub inny kompatybilny] lub  *.xls [MS Excel]

3.0 Zakres przedmiotu  zamówienia:

- uaktualnienie inwentaryzacji budynku w branży budowlanej oraz wykonanie niezbędnej inwentaryzacji dla potrzeb projektu w branży sanitarnej i elektrycznej,

- dokumentacja branżowa powinna obejmować branże arch-konstr., wymianę instalacji wod – kan., elektrycznej i oświetleniowej, teletechniczną.

- realizacja zaleceń KP PSP w Mrągowie tj.: wydzielenie klatek schodowych elementami oddzielenia pożarowego w klasie EI30, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające, wydzielenie pomieszczenia piwnicy i technicznego drzwiami w klasie EI30, wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz wyposażenie obiektu w oświetlenie awaryjne.

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., budowlanych, bhp 
i higieniczno – sanitarnych,

- wykonanie dokumentacji z zastosowaniem rozwiązań odrębnych (zamiennych) w stosunku do wymagań określonych przepisami techniczno – budowlanymi i p.poż. oraz wytycznymi ekspertyzy technicznej w zakresie stanu ochrony pożarowej obiektu,

- opracowanie ekspertyzy w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”,

- Zamawiający wymaga, aby Ekspertyza (wraz z wszystkimi jej niezbędnymi elementami składowymi) została przygotowana i podpisana przez uprawionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż oraz rzeczoznawcę budowlanego i została uzgodniona z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w formie postanowienia KW PSP uwzględniającego ew. odstępstwa od obowiązujących przepisów ochrony p. poż. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych będzie spełniał warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 1231, poz. 1137) i będzie odpowiedzialny za opracowaną ekspertyzę techniczną.

- Zakres ekspertyzy powinien objąć całokształt zagadnień związanych z zabezpieczeniem pożarowym budynków, analizę stanu istniejącego w stosunku do wymagań podstawowych przepisów 
z wyszczególnieniem niezgodności niemożliwych do usunięcia, podanie sposobów poprawy stanu projektowanego oraz zastępczych rozwiązań techniczno-budowlanych w stosunku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych lub uzyskanie zgody na odstępstwo.

- remont budynku : wykonanie malowania pomieszczeń przedszkolnych ( pomieszczenia: lekcyjne, kuchenne, sanitarne , gospodarcze, komunikacyjne i inne), wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wymianę instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji teletechnicznej i inne prace remontowe wynikające z dostosowania obiektu do obowiązujących  przepisów .

4.0 Wykonawca wykona Ekspertyzę, która będzie zawierała m.in. następujące elementy:

1) Część ogólna:

a) Przedmiot, zakres i cel opracowania;

b) Ogólną charakterystykę obiektów (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie , usytuowanie);

c) Weryfikację i ocenę warunków budowlano – instalacyjnych obu obiektów, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową);

d) Weryfikację i ocenę warunków techniczno - budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obu obiektów i ich stref;

2) Charakterystyka pożarowa  obiektu:

a) powierzchnia, odległość wysokość i liczba kondygnacji;

b) odległość od obiektów sąsiadujących;

c) parametry pożarowe występujących substancji palnych;

d) przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

e) kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdym poziomie i w pomieszczeniach, 
w których mogą przebywać jednocześnie większe grupy ludzi;

f) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

g) podział obiektu na strefy pożarowe;

h) klasa odporności pożarowej obiektu oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

i) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

j) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu;

k) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, możliwości wykorzystania dźwigów, schodów i wind do potrzeb ekip ratowniczych;

l) wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy;

m) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

n) drogi pożarowe;

o) ocenę możliwości podziału i wydzielenia stref pożarowych w obu obiektach,

p) określenie możliwych warunków i dróg ewakuacyjnych dla obu obiektów,

r) ocenę możliwości wykorzystania obecnego systemu wentylacji dla zapewnienia oddymiania p.poż. (pod względem formalnoprawnym i technicznym).

s) analiza oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń w zakresie ochrony p.poż. obu obiektów w zakresie rozprzestrzeniania się dymów i gazów pożarowych w czasie pożaru w ich poszczególnych pomieszczeniach, w tym w szczególności na odcinkach dróg ewakuacyjnych (pionowych i poziomych),

3) Weryfikacja i ocena zakresu niezgodności obecnych rozwiązań z obowiązującymi przepisami:

a) wskazanie wszystkich występujących w obiekcie niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi                       i przeciwpożarowymi;

b) wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno –budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami;

c) wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w obiekcie do stanu zgodnego z przepisami.

d) propozycje rozwiązań zastępczych inne niż określają to przepisy techniczno – budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów ) – wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych.

e) analizę i ocenę wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służącą wykazaniu nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

f) wnioski w kontekście nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

5.0 Przedmiot Zamówienia należy wykonać w pełnym zakresie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,                w tym w szczególności:

a) Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

b) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych (bez używania nazw własnych) poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

c) Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z precyzyjnym opisem.

d) Projekty branżowe powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać klauzulę podpisana przez wszystkich projektantów o przeprowadzeniu koordynacji branżowej.

e) Zakres projektu budowlano – wykonawczego powinien ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

f) Projekt budowlano – wykonawczy ma być sporządzony zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. Zm.) ora Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                  z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.                    z 2004r. Nr 202 poz. 2072  z późn. zm.).

g) Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metody i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, tj. 
w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z  2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

6.0 Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.

1. Zamawiający udzieli Jednostce Projektowania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o jego udzielenie.

2. Jednostka Projektowa skompletuje wszystkie materiały stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji    o pozwoleniu na budowę, z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę dla danej inwestycji.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplety oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Oryginały należy załączyć do egz. nr 1 Projektu.

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – realizowane na podstawie dokumentacji projektowej (będącej przedmiotem niniejszego zamówienia), aż do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych - Wykonawca dokumentacji projektowej będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy

Zakończenie – 12.12.2018r.

V. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany z oferta przez okres 15 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.

- Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty – załącznik nr 1.

- Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

- Podwykonawcy: Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

- ZAWARTOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW:

  - Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1.

  - Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w specyfikacji zamówienia.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy składać drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Mrągowo,

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A lub drogą elektroniczną na adres h.ruczynska@mragowo.um.gov.pl do dnia  17 września 2018r do godz. 1100.

Oferta powinna zawierać informacje o Wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna

być opatrzona tytułem: Oferta na:  Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

„Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego NR 1 „STOKROTKA” przy ul. Brzozowej 7A w Mrągowie”.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2018r o godz. 1110. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia (m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie uzgodnień, decyzji, itp.)

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ               Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Kryterium oceny:

- cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych:

- waga kryterium – 100 %

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY               W CELU ZAWARCIA UMOWY

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- DODATKOWE INFORMACJE

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji: Halina Ruczyńska                     tel. (89) 741 90 27 oraz Tomasza Wrzosek tel. (89) 741 90 28.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Rysunki-inwentaryzacja

Sporządziła:

H.Ruczyńska

Sprawdził:

Tomasz Wrzosek