PBI.7013.101.2018							            Mrągowo, dnia 20.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Budowa ( rozbudowa ) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych                           w centrum Miasta”

Zapytanie ofertowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t. j.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.).

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo;

NIP: 742-20-76-940

Tel. 89 741 90 00 fax. 89 741 28 74

ADRES DO KORESPONDENCJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Miasto Mrągowo – Referat Planowania Przestrzennego

Budownictwa i Inwestycji – pok. 51

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo;

NIP: 742-20-76-940

Tel. 89 741 90 27 lub 741 90 18,  fax. 89 741 28 74

email: h.ruczynska@mragowo.um.gov.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót branży elektrycznej polegających na ułożeniu linii kablowych nN 0,4kV YAKXS 4x25, montażu słupów aluminiowych na fundamencie F-100/200                  z oprawami LED  dedykowanymi do przejść dla pieszych, montowanymi na wysięgnikach WS/AL                na  przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Mrągowo  zgodnie z:

- Zapytaniem ofertowym stanowiącym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

- Projektem budowlanym,

- Szczegółową specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót,

- Przedmiarem robót,

- Zgłoszeniem o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- Obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, przepisami itp.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wzajemnie wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na projekcie wykonawczym (jeśli został opracowany), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień.

Zakres robót do wykonania:

Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w niżej podanych lokalizacjach:

- Przejście nr 3 - „Wolności-Orlen”, oprawy LED Φ =7400lm, na wysięgniku 1,0m, słupy aluminiowe,

- Przejście nr 5 - „Okulickiego –kier. Polna”, oprawy LED Φ =7400lm, na wysięgniku 1,0m, słupy aluminiowe,

- Przejście nr 6 - „Mrongowiusza 70”, oprawy LED Φ =6400lm, na wysięgniku 1,0m, słupy aluminiowe,

- Przejście nr 7 - „Mrongowiusza 52”, oprawy LED Φ =6400lm, na wysięgniku 1,0m, słupy aluminiowe,

- Przejście nr 14 - „Sobczyńskiego”, oprawy LED Φ =13000lm, na wysięgniku 1,5m, słupy aluminiowe,

- Przejście nr 16 - „Kopernika”, oprawy LED Φ =13000lm, na wysięgniku 1,5m,                                              słupy aluminiowe,

Uwagi:

- Wykonawca jest zobowiązany dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika robót.

- Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych oznaczonych w dokumentacji                                                                   nr 1,2,4,8,9,10,11,12,13,15  nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Doświadczenie w realizacji min 1 zadania w ostatnich 3 latach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego obejmującego ustawienie minimum 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetleniowych- na podstawie podpisanego przez Wykonawcę wykazu wykonanych zadań        z podaniem dla każdego zadania zakresu, lokalizacji oraz nazwy Inwestora oraz kopią protokołu odbioru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

Zakończenie – 30.11.2018r. (zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru)

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 15 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.

- Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty – załącznik nr 1.

- Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

- Podwykonawcy: Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

- ZAWARTOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW:

  - Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1.

  - Wypełnione oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2.

  - Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w specyfikacji zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy składać drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Mrągowo,

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A lub drogą elektroniczną na adres h.ruczynska@mragowo.um.gov.pl do dnia 03 października  2018r do godz. 1100.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03 października 2018r o godz. 1110. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz:

            - roboty przygotowawcze, wykończeniowe, porządkowe, zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,

            - utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

            - dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

            - zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,

            - koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę,

            - zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,

            - koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

            - koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,

            - koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,

            - odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

            - wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

            - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,

            - wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,

            - koszty bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd

            - koszty obsługi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

            - koszty związane z odbiorami robót wykonanych,

            - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

            - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

            - koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Kryterium oceny:

- cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych:

- waga kryterium – 100 %

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

DODATKOWE INFORMACJE

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji: Halina Ruczyńska                 tel. (89) 741 90 27 oraz Tomasz Wrzosek tel. (89) 741 90 28.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie wykonawcy

- Projekt umowy

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Opracował:

Halina Ruczyńska

Sprawdził:

Tomasz Wrzosek