Znak: OP.271.8.2019                                                                           Mrągowo, 23.07.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”.

# ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

Brakuje w zestawieniu stolarki okna nr OW8 – prawdopodobnie jest to okno Ow7 z zestawienia, jednak proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź

Zamawiający załącza uzupełnione zestawienie okien.

Pytanie nr 2

Proszę o informację jakiego typu nawiewniki powinny zostać zastosowane w stolarce okiennej.

Odpowiedź

Zamawiający podaje dodatkowe informacje na temat nawiewników w stolarce okiennej:

Nawiewnik higrosterowalny, przepływ powietrza przy ciśnieniu 10 Pa (min-max) 5-30m3/h, tłumienie akustyczne 32-33 dB, wysoka odporność UV, w kolorze stolarki.

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków okien – detali, przekroi pionowych i poziomych z wyszczególnieniem dokładnych rysunków detali znajdujących się na oknach.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje innymi rysunkami okien zabytkowych, niż zamieszczona inwentaryzacja okien znajdująca się w folderze „Badania konserwatorskie”.

Pytanie nr 4

Proszę dokładnie określić rodzaj zawiasów. Zamawiający w opisie zamieścił informację – „Okucia obwiedniowe”, jest to zbyt ogólnikowe, proszę o podanie dokładnie jakie zawiasy

Odpowiedź

Zamawiający podaje dodatkowe informacje na temat okuć stolarki okiennej:

Okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka chromowana srebrna), zastosowane również w kwaterach tylko uchylnych, skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno-rozwieralnej - zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 /Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/A z 3 z lutego 2000r. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz. U. Nr 15, 1999 poz. 140) - należy przedstawić Certyfikat Zgodności dla elementu rozszczelniającego, blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwatery uchylno-rozwieralnej

Pytanie nr 5

Proszę dokładnie określić jakie okna mają być na tym etapie wykonane, gdyż z przedmiarów wynika co innego, z dokumentacji jeszcze co innego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest projekt budowlany. Przedmiar robót należy traktować WYŁĄCZNIE jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania.

Pytanie nr 6

Dotyczy montażu opraw oświetlenia podstawowego:

- w przedmiarze są ujęte tylko oprawy ze skrzydła wschodniego budynku tj: 146szt. opraw w poz. 45 w tym 31 opraw z zamontowanym układem podtrzymania awaryjnego

- w dokumentacji jest 192 szt opraw w tym 31szt opraw z systemem podtrzymania awaryjnego znajdują się one w skrzydle wschodnim budynku oraz w sanitariatach budynku głównego.

Prosimy podać właściwą ilość jaką należy przyjąć ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót elektrycznych.

Pytanie nr 7

Dotyczy montażu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- w przedmiarze poz. nr 46 jest 55szt. opraw ewakuacyjnych w skrzydle wschodnim budynku, w dokumentacji w tej części budynku jest 17 szt opraw ewakuacyjnych.

- w dokumentacji budynku głównego i w skrzydle wschodnim opraw awaryjnych jest 28 szt i opraw ewakuacyjnych 62 szt. Proszę o sprecyzowanie jakie ilości tych opraw mamy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót elektrycznych.

Pytanie nr 8

Dotyczy oprzewodowania instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacji:

- w przedmiarze poz. nr 51- 450 mb i poz. nr 52- 485 mb na 201opraw jest bardzo zaniżoną ilością przewodów a w przypadku rozszerzenia instalacji oświetlenia o budynek główny będzie rażąco niska ilość tych przewodów na wykonanie wypustów ogółem dla 282 szt. opraw.

Odpowiedź

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót elektrycznych.

Pytanie nr 9

Dotyczy oprzewodowania pod instalację siły oraz gniazd wtykowych oraz ilości gniazd wtykowych pojedynczych:

- w przedmiarze poz. nr 62 jest 103szt gniazd wtykowych pojedynczych a w dokumentacji

jest ich 12 szt, która ilość jest właściwa.

- w przedmiarze poz. 61 jest 77szt gniazd wtykowych p/t podwójnych natomiast w dokumentacji jest ich 36 szt. w skrzydle wschodnim a pozostałe na terenie całego budynku.

Prosimy o podanie właściwej ilości gniazd, którą należy  ująć w ofercie.

- W przypadku wymiany gniazd wtykowych w budynku głównym rodzi się pytanie o ilość przewodu YDY 3x2,5mm2 z poz. nr 60, gdyż w tym przypadku będzie ona zbyt mała  chyba że oprzewodowanie w budynku głównym nie wchodzi w zakres przetargu i w razie konieczności wymiany przewodów zostanie to ujęte w trakcie realizacji budowy kosztorysem powykonawczym.

Odpowiedź

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót elektrycznych.

Pytanie nr 10

Dotyczy systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku głównym:

- w przedmiarze poz. nr 89 jest 25 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP, w/g dokumentacji jest ich 21szt proszę o wyjaśnienie różnicy.

- w przedmiarze poz. nr 92, 91 jest 35szt czujników optycznych dymu w/g dokumentacji jest ich 22szt proszę o wyjaśnienie różnicy.

- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej oprzewodowania instalacji SAP pod ręczne ostrzegacze pożaru ROP i czujniki optyczne dymu – proszę o uzupełnienie i podanie ilości i sposobu ich montażu- czy wkuwane pod tynk czy listwach instalacyjnych

- w związku z brakiem szczegółowej dokumentacji instalacji p-poż i koniecznością wykonania jej przez oferenta   prosimy o decyzję ewentualnego wyłączenia pozycji nr 84, 89, 90, 91 z przedmiaru i dołożenie w poz. nr 82 oprócz zaprojektowania instalacji p-poż także wykonanie instalacji (centrala p-poż, oprzewodowanie, ROP i czujki dymu) w całości obiektu jako komplet.

Odpowiedź

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar elektryczny bez działu 1.7 „System sygnalizacji pożaru SSP w budynku głównym”. Zamawiający informuje, że system sygnalizacji pożaru w budynku głównym nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie nr 11

Konstrukcja  okien   drewnianych  ma  być: okna  skrzynkowe  czy  okna  jednoramowe ?  Są sprzeczne  informacje  na  zestawieniu  stolarki  oraz  opisie.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że stolarka okienna w części zabytkowej ma być wykonana jako jednoramowa.

Pytanie nr 12

Okno Ow2 ma być   PCV czy  aluminium? To samo    tyczy  się   okien  Ow5, Ow7.

Odpowiedź

Okno Ow2 – okno aluminiowe, pożarowe EI60, okno Ow5 – zwykłe PVC, okno Ow7 – okno aluminiowe, zwykłe

Pytanie nr 13

Ze względu  na  okres   urlopowy bardzo   proszę  o   przełożenie  terminu  składania  ofert na  02.08.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 30 lipca 2019 r.

Pytanie nr 14

Brakuje w zestawianiu stolarki okna nr Oz11 – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okno Oz11 nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru w tym zakresie.

Pytanie nr 15

Proszę o informację czy właściwie rozumiem fragment opisu stolarki do odtworzenia: „Ramy z twardego drewna klejonego, liściastego. Kolor ram: ciemnobrązowy NCS S 6030-Y30R. Skrzydła zewnętrzne szklone pakietami termoizolacyjnymi. Skrzydła wewnętrzne szklone pojedynczo”. Proszę o informację czy wobec powyższego, można zastosować drewno sosnowe do wykonania skrzydeł, a samą ramę wykonać z drewna liściastego (np. dębu) tak jak jest to zapisane w opisie ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie skrzydeł okien w zabytkowej części budynku z drewna sosnowego. Ramę okien wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 16

W przedmiarze do instalacji c.o. znajduje się dział Podłączenie instalacji c.o. do węzła cieplnego CPV-45331100, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt podłączenia instalacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją instalacji c.o., niż zamieszczona w folderze „instalacja c.o.” Na rys nr CO01 znajduje się szczegół rozdzielacza w węźle ciepła z zestawieniem urządzeń, które mają być zamontowane.

Pytanie nr 17

Brak w dokumentacji projektu systemu alarmu pożarowego, opis do projektu zakłada wykonanie tego systemu tylko w wybranych pomieszczeniach, a przedmiar w punkcie 82 zakłada wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym.

Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić ilości urządzeń według przedmiaru, 
czy według zakładanej przez nas ilości projektowej (projekt będzie wykonany na etapie inwestycji po przetargu)?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pytania nr 10

Pytanie nr 18

Proszę o podanie szczegółowego zakresu prac związanych z montażem stolarki okiennej, 
czy będzie tylko naprawa ościeży czy remont obejmujący całe ściany w miejscu lokalizacji okien?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach opisany jest w załączonej dokumentacji (między innymi pliki z nazwą „opis pomieszczeń”), przy czym roboty należy wykonać zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 19

Proszę  o zweryfikowanie przedmiarów okien PCV i Aluminium. Wg. przedmiaru poz.124 - jest okno  Ow8=6 szt EI 60, poz.  123 również jest  okno Ow8=24szt,  natomiast  na zestawieniu  stolarki  jest tylko  24szt bez EI 60.

Odpowiedź

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót

Pytanie nr 20

Proszę o zweryfikowanie materiału  okien  aluminium + pcv, które  zestawienie  jest  dobre oraz proszę o skorygowanie  z tym  m2 okien w przedmiarach PCV oraz aluminium.

Odpowiedź

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót

Ponadto na podstawie art.. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę, tzn. na pierwszej stronie SIWZ zmienia Nr OP.271.5.2019 na Nr OP.271.8.2019.

Pierwszy Zastępca Burmistrza

mgr Tadeusz Łapka