Znak: OP.271.15.2019                                                                   Mrągowo, dnia 21.10.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę odcinka drogi gminnej nr 211095N - ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”.

# ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w/w zadania rur poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym wytwarzanym metodą odlewania odśrodkowego (Ang. CC-GRP) dowolnego europejskiego producenta, do produkcji których będzie zastosowane cięte włókno szklane typu E oraz wypełniacze w postaci piasku kwarcowego i węglanu wapnia. Takie rury i kształtki spełniają w jednakowy sposób wymagania obowiązujące w Polsce normy PN-EN 14364 w zakresie kwalifikujących parametrów funkcjonalno-użytkowych jak rury podane w SIWZ.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyżej wymienionych rur.

(EG)

Z up. Burmistrza

Mgr Tadeusz Łapka

Pierwszy z-ca Burmistrza Miasta