| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MTBP USŁUGI PROJEKTOWE Mariusz Tomczuk Ul. Wyszyńskiego 15/14 10-457 Olsztyn Tel. 608-350-336 e-mail: biuro@mtbp.pl | EGZ. NR 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| --- | --- |

| TEMAT : | Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do Projektu budowlanego - wykonania ścieżek o nawierzchni naturalnej, elementów towarzyszących w postaci wiat o konstrukcji drewnianej, stojaków dla rowerów, tablic informacyjnych oraz parkingu leśnego |
| --- | --- |
| OBIEKT: | Ścieżki piesze, parking leśny wraz z infrastrukturą w postaci wiat o konstrukcji drewnianej, stojaków dla rowerów, tablic informacyjnych |
| Kat. obiektu | XXVIII |
| ADRES INWESTYCJI : | DZ. NR 195/1, 195/2, 222 OBRĘB 2 M. MRĄGOWO |
| INWESTOR: | Gmina miasto Mrągowo 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A |
| PROJEKTOWAŁ: |  |
| Konstrukcja + drogi: | mgr inż. Mariusz Tomczuk upr. nr 43/02/OL specjalność konstrukcyjno-budowlana |
| Sprawdził: |  |
| Konstrukcja + drogi: | inż. Sylwia Tomczuk upr. nr 43/02/OL specjalność konstrukcyjno-budowlana |
| Data | maj 2019 |

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.03.120.1126).

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ścieżek o nawierzchni naturalnej, elementów towarzyszących w postaci wiat o konstrukcji drewnianej, stojaków dla rowerów, tablic informacyjnych oraz parkingu leśnego

Projekt przewiduje:

- dostawę i montaż 2 wiat systemowych  o konstrukcji drewnianej

- dostawę i montaż koszy na śmieci tablic informacyjnych, stojaków na rowery.

- utwardzenia terenu na potrzeby ścieżek pieszych

Kolejność robót

  - Przygotowanie terenu budowy;

  - Montaż toalety przenośnej;

  - Wykonanie wykopów pod fundamenty

  - Roboty fundamentowe;

  - Montaż wiaty i pozostałych elementów

  - Budowę parkingów

  - Wykonanie elementów zagospodarowania terenu, uporządkowanie terenu;

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Teren inwestycji niezabudowany,

Wskazane elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Dźwig;

- Przy prowadzeniu robót nie występują działania substancji chemicznej lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

- Przy prowadzeniu robót nie wystąpi zagrożenie występowania promieniowaniem jonizującym;

- Roboty budowlane nie będą prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia;

- Przy prowadzeniu robót nie wystąpi ryzyko utonięcia pracowników;

- Roboty budowlane nie będą prowadzone w studniach, pod ziemią lub w tunelach;

- Roboty  budowlane  nie  będą  wykonywane  przez  kierujących  pojazdami  zasilającymi  z  linii napowietrznej;

- Roboty budowlane nie będą wykonywane w kesonach;

- Roboty budowlane nie będą wymagały użycia materiałów wybuchowych;

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania :

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu:

- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu, niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku pracy dźwigu w pobliżu linii energetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przy przystąpieniu do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu ścian:

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu stropów:

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 13- Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu:

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

- W budynkach magazynowych i w ich pobliżu należy lokalizować łatwe w użyciu środki ochrony przeciwpożarowej.

- Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową.

- Skarpy wykopów należy wykonać z nachyleniem zapewniającym bezpieczeństwo.

- Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od pracujących maszyn oraz sprzętu transportowego.

- Wyznaczyć i oznakować strefę pracy i składowania materiałów niebezpiecznych

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogrodzić balustradami.

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia się składowanych wyrobów i urządzeń.

- Teren składowania należy wyrównać i odwodnić, materiały wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych przechowuje się pod zadaszeniem.

- Transport materiałów budowlanych, wyrobów i urządzeń technicznych powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający jego upadek, zsunięcie lub wywrócenie.

- Rusztowania i podesty robocze powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzić montażu, ani demontażu rusztowań w czasie złych warunków atmosferycznych.

- Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzędzia i urządzenia winny być regularnie kontrolowane.  Nie  wolno  stosować  urządzeń  bez  odpowiednich  osłon  i  zabezpieczeń (przewidzianych przez producenta).

- Wykonywanie robót może być prowadzone tylko przez wykonawcę zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania poszczególnych robót.

- Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji harmonogram prowadzenia robót, uwzględniając wszelkie warunki.

- Personel budowy należy wyposażyć w niezbędne elementy ochrony osobistej podczas wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rękawice oraz okulary ochronne, środki ochrony dróg oddechowych.

- Robotników pracujących na wysokościach należy wyposażyć dodatkowo w szelki ochronne.

- Montaż konstrukcji należy wykonywać jedynie na podstawie projektu montażu.

- Zabrania się demontażu elementów wielkowymiarowych przy złych warunkach atmosferycznych (prędkość wiatru ponad 10m/s; temperatura poniżej -150C; niedostateczna widoczność-mgła, pora nocna, zmierzch).

- Poziome przemieszczenie ładunków odbywać się powinno na wysokości min 1m nad obiektami na drodze przenoszonego ładunku.

- Zabrania się przebywania pracowników poniżej miejsca demontażu i składowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47 , poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ).

opracował:

mgr inż. Mariusz Tomczuk

upr. Nr 43/02/OL