Znak: OP.271.1.2020                                                                              Mrągowo, 20.02.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu, co najmniej na 24.02.2020 r., ze względu na bardzo krótki wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert oraz wielkość projektowanej sieci. W tak krótkim czasie jest prawie niemożliwe dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową, a co za tym idzie rzetelna wycena przedmiotu zamówienia. Ponadto część producentów ma okres urlopowy ze względu na ferie zimowe, co utrudnia Wykonawcom uzyskanie ofert cenowych na materiały.

Odpowiedź

W związku z dużą liczbą zapytań Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia:

    - Termin złożenia ofert na dzień: 28.02.2020 r. do godz. 10:30

    - Termin otwarcia ofert na dzień: 28.02.2020 r. na godz. 11:00.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do rozdz. VII pkt 2.3.1 ppkt a), proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga od osoby, która ma pełnić funkcję Kierownika Budowy (jednocześnie kierownika robót) posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowych, tj. 5-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji drogowych.

Odpowiedź

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) zmienia w SIWZ rozdz. VII pkt 2.3.1. pkt a) i b) oraz dodaje pkt c) 
w następujący sposób:

- kierownikiem budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót), który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania:

- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),

- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych w tym polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości minimum 1 000 m i średnicy minimum 600 mm;

- kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania:

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych polegających na posadowieniu obiektu na palach oraz przy wykonywaniu grodzic;

- kierownikiem robót branży drogowej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania:

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy obiektów drogowych.

Pytanie nr 3

W związku z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż rok, proszę o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 150 ust. 3 i 4 Pzp.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 150 ust. 3 i 4 Pzp.

Pytanie nr 4

Proszę o dokonanie modyfikacji § 6 ust. 5 umowy poprzez zmianę terminu płatności faktur z 60 na 30 dni.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia termin płatności faktur wynoszący 60 dni.

Pytanie nr 5

W dokumentacji przetargowej nie znaleźliśmy informacji (rysunków, specyfikacji) dotyczących zastawki uchylnej i sposobu jej montażu w wylocie – prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. Prosimy o określenie wymiarów i kształtu otworu, w jakim ma zostać zamontowana zastawka, ciśnień oraz innych wymagań Zamawiającego co do wykonania przedmiotowej zastawki (w załączeniu przykładowa karta doboru).

Odpowiedź

Należy zastosować zastawkę uchylną na ciśnienie słupa wody min. 0,6 m. Zastawkę należy zakotwić do żelbetowego wylotu prefabrykowanego o wymiarach 1,7x1,3x0,9 m (zgodnie z zapisem na profilu podłużnym rys. nr 7).

Pytanie nr 6

W opisie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej występuje zapis o konieczności montażu monitoringu sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o system GSM, prosimy zatem o wyjaśnienie:

- po czyjej stronie jest zakup kart SIM dla 15 urządzeń

- czy w związku z tym, iż wymagana jest budowa systemu monitoringu kompatybilnego z istniejącym - zakup komputera z oprogramowaniem jest konieczny?

- naszym zdaniem w przedmiarze robót przewidziano zbyt małą ilość rejestratorów - prosimy o sprecyzowanie ile urządzeń należy przyjąć w wycenie

Odpowiedź

Zakup wszystkich urządzeń do monitoringu jest po stronie Wykonawcy. W wycenie należy uwzględnić zakup komputera z oprogramowaniem, zgodnie z dokumentacją projektową. Ilość rejestratorów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową tj. 4 punkty pomiarowe i 5 deszczomierzy.

Pytanie nr 7

W dokumentacji przetargowej brak jest rozwiązań dotyczących:

- sposobu zabezpieczenia rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia, pod którym przebiega projektowany rurociąg DN1200mm

- sposobu zabezpieczenia dna oraz okien szybów przed napływem wód gruntowych

- sposobu wykonania kaskad szczególnie na rurociągach DN1200 DN800 i DN600

- wylotów kanalizacji deszczowej wraz ze sposobem umocnienia skarp odbiorników

- sposobu rozparcia komór dla wykonania robót bezwykopowych

- sposobu zabezpieczenia wykopu dla montażu podczyszczalni wód deszczowych

- sposobu zabezpieczenia ścian wykopów dla montażu wlotów/wylotów

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w w/w zakresie.

Odpowiedź

- W załączeniu uzgodnienie z PSG z dnia 26.04.2016 r. (Załącznik Nr 1)

- zabezpieczenie dna i okien szybów przed napływem wód gruntowych wykonywać np. przez odpompowywanie,

- kaskady na rurach GRP należy wykonać przez zastosowanie trójników segmentowych,

- umocnienia skarp odbiorników wód deszczowych należy obrukować kamieniem polnym,

- tymczasowe komory dla wykonania robót bezwykopowych wykonać z grodzic stalowych, w zależności od przyjętego profilu grodzice montowane wspornikowo lub z rozparciem,

- sposób zabezpieczenia wykopu dla montażu podczyszczalni wód deszczowych wykonać w obudowie ze ścianek szczelnych z pompowaniem wody,

- sposób zabezpieczenia ścian wykopów dla montażu wlotów/wylotów wykonać w obudowie ze ścianek szczelnych z odpompowywaniem wody z wykopów.

Pytanie nr 8

Czy rozparcia dla ścianki szczelnej traconej są docelowe czy należy je odzyskać?

Odpowiedź

Zabezpieczenie ścian wykopu grodzicami stalowymi G-62 łącznie z przyspawanym rozparciem pozostaje na stałe w gruncie. WYMÓG BEZWZGLĘDNY!

Pytanie nr 9

Odcinek kanału D43-D45 (mikrotunel) długość rury przewiertowej (w osiach studni) to 72 mb natomiast odległość między komorami przewiertowymi (wg profilu) to około 42 m. Prosimy o wyjaśnienie, jakiej długości przewiert należy wykonać na odcinku D43-D45. Czy na całej długości odcinka D43-D45 stosować rurę przeciskową czy tylko na długości przewiertu?

Odpowiedź

Mikrotunel należy wykonać na odcinku około 42 m. Od komory przewiertowej do studni D45 zalega torf, który należy usunąć stosując wykop otwarty – zgodnie z opisem na profilu. Ze względu na grubości ścianki rur zastosowano jednolity rodzaj rur pomiędzy studniami D43-D45. Rurę przeciskową można zastosować tylko na długości przewiertu pod warunkiem, że zostanie zastosowany łącznik przejściowy niwelujący powstający uskok wewnętrzny.

Pytanie nr 10

Odcinek kanału D17-D16 (mikrotunel) długość rury przewiertowej (w osiach studni) to 43,8 mb natomiast odległość między komorami przewiertowymi (wg profilu) to około 32 m. Prosimy o wyjaśnienie, jakiej długości przewiert należy wykonać na odcinku D17-D16. Czy na całej długości odcinka D17-D16 stosować rurę przeciskową czy tylko na długości przewiertu?

Odpowiedź

Mikrotunel należy wykonać na odcinku około 32 m. Ze względu na grubości ścianki rur zastosowano jednolity rodzaj rur na pomiędzy studniami D17-D16. Rurę przeciskową można zastosować tylko na długości przewiertu pod warunkiem, że zostanie zastosowany łącznik przejściowy niwelujący powstający uskok wewnętrzny.

Pytanie nr 11

Proszę o wyszczególnienie zakresu robót AKPiA:

- lokalizacja punktu pomiarowego (numer studni, wylotu itp.)

- jakie parametry do rejestracji, ewentualnie do sterowania?

- czy rejestracja tylko lokalna, czy też przesył

- czy rejestracja okazjonalna czy ciągła (24 h na dobę / 7 dni w tygodniu)

- jak częsta rejestracja parametrów?

- czy będą jakiekolwiek sygnały awaryjne z obiektu? Jeśli tak to jakie?

- czy na obiekcie będzie energia elektryczna?

- jeśli nie to czy tylko akumulatory czy też fotowoltaika?

- czy teren będzie ogrodzony?

- gdzie ma być zainstalowany komputer z aplikacją SCADA?

Odpowiedź

- Do opomiarowania przewidziano wylot z jeziorka Magistrackiego, wylot ze zbiornika retencyjnego z poziomem napełnienia zbiornika, wylot r6 z rowu przy targowisku oraz wylot w7 do jeziora Juno. W kosztach inwestycji przewiduje się również montaż pięciu deszczomierzy, których miejsce montażu zostanie wskazane przez ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

- Parametry do rejestracji zgodnie z dokumentacją – przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny, wysokość napełnienia kanału, stany alarmowe poziom lustra wody w jez. Magistrackim oraz dodatkowo poziom lustra wody w zbiorniku retencyjnym.

- System ma być oparty o przesył danych GSM z punktów pomiarowych do centrali, dodatkowo możliwość wpięcia laptopa do urządzenia na miejscu i możliwość odczytu danych.

- Rejestracja ciągła z możliwością przekazywania danych w odstępach czasowych oraz na wywołanie.

- Możliwość wyboru czasu pomiaru parametrów przepływu i napełnienia.

- Zgodnie z dokumentacją projektową – możliwość ustawienia poziomów alarmowych w oprogramowaniu systemu dla przepływów chwilowych, wysokości napełnienia kanału oraz poziomu lustra wody.

- Na obiekcie nie będzie energii elektrycznej.

- Teren nie będzie ogrodzony.

- Komputer z oprogramowaniem należy zainstalować w dyspozytorni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie.

Pytanie nr 12

Czy budynki sąsiadujące z trasą planowanych robót mają być monitorowane pod względem oddziaływania wibracji podczas wykonywania ścianek szczelnych i robót palowych?

Odpowiedź

Budynki sąsiadujące z trasą planowanych robót mają być monitorowane pod względem oddziaływania wibracji podczas wykonywania ścianek szczelnych i robót palowych.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur z żywic poliestrowych na żelbetowe?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur z żywic poliestrowych.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dysponuje całością terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji?

Odpowiedź

Zamawiający jest właścicielem nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja lub posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Pytanie nr 15

Prosimy o ponowną weryfikację sztywności obwodowych rur, które naszym zdaniem są przewymiarowane. Obniżenie sztywności obwodowych pozwoli na znaczenie zmniejszenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź

Dla kolektora o średnicy DN 1200 układanego w wykopach otwartych należy przyjąć rury o sztywności nominalnej: SN 16 000 N/m².

Pytanie nr 16

Prosimy o wskazanie granic strefy ochrony konserwatorskiej na trasie projektowanej kanalizacji.

Odpowiedź

Zgodnie z załączonym wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa wraz z decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 13.05.1992 r. (Załącznik Nr 2).

Pytanie nr 17

Podczas wizji lokalnej odnotowaliśmy, iż na odcinkach kanału D50-D45 oraz D17-W4 występują ogródki działkowe wraz z zabudowaniami. Prosimy o wyjaśnienie czy rozbiórka domków letniskowych jest w zakresie przetargu, czy Zamawiający na własny koszt dokona ich rozbiórki?

Odpowiedź

Zakres przetargu nie obejmuje rozbiórki domków letniskowych.

Pytanie nr 18

Odcinek D16-D17 – naszym zdaniem przebiega przez prywatną posesji w miejscu istniejącej altany – czy rozbiórka i odtworzenie budowli i ogrodzenia jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź

Odcinek D16-D17 przebiega przez działki, których właścicielem jest Gmina Miasto Mrągowo. Zakres robót nie obejmuje rozbiórki i odtworzenia budowli i ogrodzenia.

Pytanie nr 19

Wg dokumentacji geotechnicznej pod projektowanym zbiornikiem występują grunty nienośne (torfy, gytia) – czy w związku z powyższym należy wymienić grunt do głębokości występowania gruntów nośnych?

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować wzmocnienie podłoża georusztem trójosiowym (heksagonalnym), bez wymiany gruntu.

Pytanie nr 20

Po odbyciu wizji lokalnej w terenie stwierdzamy, iż wjazd ciężkim sprzętem w rejon wykonywania prac będzie znacznie utrudniony odnosi się to zwłaszcza do dźwigów i palownic. W naszej ocenie konieczne będzie wykonanie platform roboczych – prosimy o skorygowanie przedmiaru o wykonanie tego typu prac.

Odpowiedź

Można zastosować mikropale, które nie wymagają specjalnych platform roboczych.

Pytanie nr 21

Na odcinku kanału D20-w7 występuje kolizja z napowietrzną linią elektryczną – czy przedmiotowa linia zostanie odstawiona na czas realizacji robót?

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje wyłączenia napowietrznej linii energetycznej. Prace w pobliżu linii należy wykonywać w nawiązaniu do zapisów punktu nr 5.9 projektu. Ewentualne wyłączenie linii energetycznej na czas prowadzenia robót należy uzgodnić z Energa Operator.

Pytanie nr 22

Na odcinku w1-d62 naszym zdaniem występuje kolizja projektowanego kanału z oświetleniem ulicznym – Po czyjej stronie jest demontaż i ponowny montaż latarni?

Odpowiedź

Ewentualny demontaż i ponowny montaż latarni jest w gestii Wykonawcy robót.

Pytanie nr 23

Na profilach zaznaczono miejsca, w których należy wymienić grunt do głębokości występowania gruntu nośnego, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób postępować z odcinkami kanału oznaczonymi opisem „wykopy w deskowaniu systemowym” gdzie w podłożu występują grunty nienośne tj.: D1-w5, w6-w9?

Odpowiedź

Dla odcinka D1-w5 przewidziano posadowienie kolektora na materacu z geowłókniny, zgodnie z zamieszczonym szczegółem na rys. nr 16. W przypadku nieuzyskania nośności podłoża (potwierdzonego zgodnie z zapisami przez uprawnionego geologa), wykop na odcinku gdzie występują grunty nienośne należy wykonać w obudowie z grodzic z wymianą gruntu. Odcinek w6-D9 projektowany jest w nasypie. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geologa braku nośności istniejącego podłoża, należy grunt nienośny wymienić.

Pytanie nr 24

Na profilach zaznaczono miejsca, w których należy wymienić grunt do głębokości występowania gruntu nośnego, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób postępować z odcinkami kanału oznaczonymi opisem „wykopy w deskowaniu systemowym” gdzie w podłożu występują nasypy niebudowlane i pyły tj.: D35-D36, D50-D51, D26-D29, D9-D10, D4-D3, D28-D31?

Odpowiedź

Wszystkie grunty niebudowlane należy bezwzględnie usunąć z podłoża pod budowę kolektorów i zastąpić je zagęszczoną podsypką zgodnie z zapisami w projekcie.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 26

Na schemacie posadowienia kolektora D1-w5 występuje kruszywo naturalne o uziarnieniu 2/32mm prosimy o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podsypki, obsypki z kruszywa naturalnego 0/31,5

Odpowiedź

Dopuszczamy wykonanie podsypki i obsypki z kruszywa naturalnego 0/31,5. Zgodnie z zapisami w projekcie, stan podłoża gruntowego (istniejącego i wykonanego) przed  wykonaniem prac montażowych powinien sprawdzić i ocenić uprawniony geolog.

Pytanie nr 27

Deklarując chęć udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania o 2 tygodnie. Naszą prośbę motywujemy chęcią złożenia konkurencyjnej oferty. Dodatkowy czas niezbędny jest do rzetelnej wyceny tak trudnej inwestycji.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 28

Firma zwraca się z prośbą o miesięczne przesunięcie terminu składania ofert w powyższym przetargu.

Wydłużenie czasu na sporządzenie oferty jest spowodowane złożonych charakterem planowanych robót, co wymaga konsultacji wielu specjalistów różnych branż, ponadto obecnie trwa sezon urlopowy związany z feriami zimowymi, stad też wynika absencja wielu niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnej analizy pracowników. Okres urlopowy częściowo wiąże się również z wydłużonym oczekiwaniem na oferty dostawców materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 29

Proszę o potwierdzenie, iż w kolumnie nr 3 „Wykaz osób” stanowiącej element Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca ma podać wyłącznie ilość lat doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, bez szczegółowego rozpisywania zadania.

Odpowiedź

W kolumnie nr 3 należy podać doświadczenie w latach, bez szczegółowego rozpisywania zadania.

Pytanie nr 30

Proszę o modyfikację warunku opisanego w rozdz. VII pkt 2.3.1 ppkt a) poprzez dopuszczenie wskazania do pełnienia funkcji Kierownika Budowy osoby posiadającej:

-  uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

- posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych obejmujących budowę obiektów drogowych, w tym robót budowlanych polegającymi na posadowieniu obiektu na palach oraz przy wykonywaniu grodzic.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2.

Pytanie nr 31

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie poniższej informacji:

Ze względu na złożoność tematu bardzo prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty o 2 tygodnie ten czas pozwoli na zweryfikowanie projektu oraz rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 32

W związku z ogłoszonym postępowaniem „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” zwracam się do Państwa z wnioskiem o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (roz. VII pkt. 2.2 SIWZ)

z obecnej:

"Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót."

na proponowaną:

"Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót."

Zdaniem Wykonawcy przedstawione wymagania są zbyt wysokie, ponieważ Wykonawca z rocznym obrotem w granicach 100 000 000mln, prowadzący równocześnie inwestycje o łącznej wartości 40 000 000mln, nie jest w stanie uzyskać ubezpieczenia OC na kwotę wymaganą zapisami SIWZ.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej t.j. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia (roz. VII pkt. 2.3.2)

z obecnych:

"w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości minimum 1 000 m i średnicy minimum 600 mm."

na proponowaną:

"w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o łącznej długości minimum 1 000 m i średnicy minimum 400 mm. w tym jedna robota z rur GRP o średnicy min. 400mm i długości 500m"

Zdaniem Wykonawcy postawienie takich warunków pozwoli na udział większej liczbie Wykonawców, którzy realizowali zadania związane z budowa kanalizacji grawitacyjnych z rur GRP, ale nie mieli okazji wykonywać zadań o takiej średnicy i długości. Poza tym obecny zapis preferuje firmy, które montowali kanalizację deszczową związaną z budową dróg i autostrad (gdzie stosowane są duże średnice), najczęściej poza obszarem zabudowanym, który charakteryzuje się inną technologią i organizacją robót, i często jest znacznie łatwiejszy ze względu na brak podziemnej infrastruktury i bliskiego sąsiedztwa budynków.

Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający nie wziął pod uwagę doświadczenia firm składających ofertę w zakresie wykonywania robót w technologii mikrotunelingu oraz zabezpieczenia wykopów przy  pomocy grodzic stalowych, co również będzie wykonywane w ramach realizacji inwestycji.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej t.j. dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - kierownik budowy (roz. VII pkt. 2.3.1 b) SIWZ)

z obecnych:

"b) kierownikiem robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym  z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania:

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych w tym polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości minimum 1 000 m i średnicy minimum 600 mm."

na proponowaną:

"b) kierownikiem robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym  z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania:

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych w tym dwóch robót budowlanych, polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o łącznej długości minimum 1 000 m i średnicy minimum 400 mm. w tym jedna robota z rur GRP o średnicy min. 400mm i długości 500m"

Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.02.2020 r. ze względu na duży zakres inwestycji i konieczność szczegółowego przeanalizowania zakresu prac, w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia SIWZ rozdz. VII pkt 2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa na:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót.

Powyższa zmiana dotyczy również oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu jak również punktu 3.6. z rozdziału IX. SIWZ.

W zakresie pozostałych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pytaniu Zamawiający nie zmienia wymagań.

Termin składania ofert zgodnie z odpowiedzią na Pytanie Nr 1.

Pytanie nr 33

Firma zwraca się z prośbą o ponowne, co najmniej dwutygodniowe przesunięcie terminu składania ofert w powyższym przetargu, prośbę swą argumentujemy tym, iż powyższy przetarg jest zagadnieniem bardzo złożonym i do przygotowania rzetelnej wyceny potrzeby jest dłuższy okres.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 34

Prosimy o informację czy do wybudowania kolektorów deszczowych zastosowane mogą zostać rury GRP SN10, czy też muszą zostać zastosowane zgodnie z projektem rury GRP SN 80, według nas został w projekcie popełniony błąd, gdyż rury GRP SN 80 nie są powszechnie stosowane (do zapytania załączono rysunek).

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy odcinka z rur o średnicy DN1200mm. Dla rur o średnicy DN 1200 układanych w wykopach otwartych sztywność obwodowa rury powinna wynosić SN 16000.

Pytanie nr 35

Prosimy o informację czy byłaby możliwość zmiany treści SIWZ i wykreślenie w wymaganiach dotyczących Kierownika Budowy poniższego punktu:

„posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2.

Pytanie nr 36

Zapis SIWZ brzmi Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa – 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 2.3.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:

- „ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długość minimum 1 000 m i średnicy minimum 600 mm.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

- „w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o długości minimum 1 000 m i średnicy minimum 600 mm.

Roboty związane z realizacją kanalizacji o średnicy powyżej dn 600 oraz długości około 1 km nalezą do rzadkich. W związku z tym wydłużenie okresu z jakiego wykonawca może wykazać się zdolnościami technicznymi w realizacji robót pozwoli na poszerzenie kręgu wykonawców którzy będą mogli wziąć udział w postepowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pierwszy Zastępca Burmistrza

mgr Tadeusz Łapka