Znak: NZK.271.1.2020                                                                           Mrągowo, 19.06.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

W związku z trudnością dostępności paneli o mocy 325 Wp i parametrach obciążeniowych 5400/4000 Pa, co znacznie ogranicza konkurencję, proszę o dopuszczenie paneli fotowoltaicznych o innych mocach oraz parametrach obciążeniowych 5400/2500 Pa.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zastępca Burmistrza

mgr Tadeusz Łapka