Znak: NZK.271.1.2020                                                                           Mrągowo, 18.06.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Proszę o zmianę treści SIWZ w rozdz. VII pkt 2.3.2 – warunki udziału w postępowaniu: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty, polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach  o minimalnej ilości modułów fotowoltaicznych na obiekcie – 160 szt.

Ponieważ zamówienie dotyczy  instalacji fotowoltaicznych, z których największa ma moc 45 kW, proszę o dopuszczenie doświadczenia w postaci dwóch robót o mocy 45 kW każda, bez warunku ilości modułów fotowoltaicznych. Obecnie stosowane moduły maja moc w zakresie 300-400W co przy mocy 45 kW daje ilość 113 – 150 modułów. Ponadto w referencjach zazwyczaj zapisuje się wartość zamówienia i moc instalacji, więc trudno będzie udowodnić  jaka ilość modułów została zamontowana.

Odpowiedź

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia w SIWZ nr NZK.271.1.2020 rozdz. VII pkt 2.3.2 na:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty, polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach  o minimalnej ilości modułów fotowoltaicznych na obiekcie – 140 szt.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia:

    - Termin złożenia ofert na dzień: 29.06.2020 r. do godz. 10:30

    - Termin otwarcia ofert na dzień: 29.06.2020 r. na godz. 11:00.

Pierwszy Zastępca Burmistrza

mgr Tadeusz Łapka