Znak: NZK.271.11.2020 Mrągowo, dnia 30.10.2020r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi wewnętrznej wzdłuż zabudowy przy

 ul. Wojska Polskiego 87-102 w Mrągowie” .

# ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o zapytaniu, skierowanym przez Wykonawcę:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji w jaki sposób zagospodarować płyty rozbiórkowe drogowe betonowe oraz typu JOMB? Czy poddać je utylizacji, czy wywieść we wskazane przez Zamawiającego miejsce?

**Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

**Pytanie nr 2**

W uzgodnieniach z ENERGA-OPERATOR SA Nr 288/2020, występują zapisy mówiące o układaniu rezerwowych rur osłonowych o średnicy 110 mm wzdłuż kabli elektroenergetycznych, które pozostaną pod jezdnią oraz przy działce 8-23/20 pomiędzy złączami kablowo-pomiarowymi oznaczonymi nr 2219 i 2247. Jest również mowa o tym, że w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi należy bezwzględnie namierzyć i zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo rury ochronne dzielone. Proszę o potwierdzenie, że wymienione powyżej roboty oraz pozostałe wymienione w uzgodnieniach nr 288/2020 należy przyjąć do wyceny i sporządzenia oferty. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostepnienie Planu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami elektroenergetycznymi oraz wskazanie miejsc, w których należy wykonać zabezpieczenia linii elektroenergetycznych.

**Odpowiedź**

Warunki określone w uzgodnieniach stanowiących załączniki do SIWZ należy uwzględnić przy wycenie w sporządzanej ofercie.

**Zastępca Burmistrza**

**mgr Tadeusz Łapka**