Znak: NZK.271.18.2020                                                                Mrągowo, dnia 12.01.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, okres świąteczny oraz panującą epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie jest on niewystarczający do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Ponadto opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem przez Wykonawcę cen od poszczególnych dostawców i podwykonawców, co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony w SIWZ. Wnosimy zatem o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do dnia 28.01.2021 r. Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty, może również przyczynić się do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia:

1/ Termin złożenia ofert na dzień: 22.01.2021 r. do godz. 10:30

2/ Termin otwarcia ofert na dzień: 22.01.2021 r. na godz. 11:00

Pytanie 2

Prosimy o zwiększenie zakresu tolerancji wymiarów urządzeń. Narzucenie iluzorycznej 10% tolerancji wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami. Należy zauważyć, iż każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd niemożliwe jest uzyskanie wymiarów narzuconych przez Zamawiającego – są to różnice kilku czy kilkunastu centymetrów, które nie mają wpływu na funkcjonalność urządzeń

Odpowiedź

Projektant nie może wyrazić zgody na ogólną całościową akceptację polegającą na tolerancji dla niesprecyzowanych zmian. Podane możliwości tolerancyjne zachowują wystarczającą różnorodność możliwości zastosowania urządzeń prefabrykowanych, ale zgodnych zarówno z ich funkcją jak i formą. Ponadto dokumentacja nie narzuca żadnego producenta, ale daje przykład konkretnego wyglądu urządzeń. Każdy wykonawca ma możliwość wykonania indywidualnych urządzeń i elementów małej architektury.

Pytanie 3

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o jednoznaczne określenie czy zainstalowana toaleta ma być toaletą półautomatyczną czy samoczyszczącą.

Odpowiedź

Zainstalowana toaleta ma być toaletą samoczyszczącą.

Pytanie 4

W dokumentacji projektowej jest napisane iż drzewa mają mieć parametr obwodu 12-14, rośliny okrywowe mają być w pojemniku P13, proszę o podanie parametrów wielkościowych dla krzewów oraz bylin.

Odpowiedź

Krzewy: powinny mieć co najmniej 3 pędy szkieletowe (np. poj. C3) z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami.

Byliny: pojemnik P9.

Pytanie 5

W dokumentacji projektowej jest informacja o opalikowaniu drzew trzema palikami o średnicy 7 cm, proszę o informację czy zamawiający wymaga stabilizacji palików poprzeczkami?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga stabilizacji palików poprzeczkami.

Pytanie 6

Czy zamawiający może określić zakres prac wchodzących w pojęcie "rekultywacji trawnika"?

Odpowiedź

Usunięcie warstwy wierzchniej (liście, gałęzie, wierzchni humus), zebranie warstwy humusu właściwego ok. 15 cm, przemieszanie z mieszankami do nawożenia gleby w stosunku 1:1, uzupełnienie glebą, wykonanie trawnika z walcowaniem.

Zakres jest wskazany w kosztorysie.

Pytanie 7

Jaki okres pielęgnacji roślinności jest wymagany? W dokumentacji pojawiają się rozbieżne informacje (3 miesiące po odbiorze końcowym, 3 lata po odbiorze końcowym)

Odpowiedź

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji roślin do odbioru końcowego zadania.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie wykonania placu sensorycznego nr 2 (brak ujętych prac w przedmiarze)

Odpowiedź

Plac sensoryczny nr 2 został ujęty w przedmiarze robót – dz. 2.4, od poz. 61 do poz. 78.

Pytanie 9

Czy zamawiający posiada przekroje poprzeczne ścieżek komunikacyjnych?

Odpowiedź

Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie posiada Zamawiający, zostały załączone do SIWZ. Poziom ścieżek, o ile nie wskazano inaczej ma być tożsamym z istniejącym. To znaczy ścieżkę wykonujemy na istniejącym poziomie gruntu.

Pytanie 10

W dokumentacji projektowej brak jest specyfikacji technicznej odnośnie nawierzchni odblaskowej – mozaiki ceramiczno-szklanej. Nadto w przedmiarze podana nawierzchnia określona jest w metrach [m] a w dokumentacji projektowej (plac sensoryczny nr 3) w metrach kwadratowych [m2].

Odpowiedź

Elementy mozaiki ceramiczno – szklanej:

– kamienie ceramiczne o grubości 4 – 10 mm,

– płytki ceramiczne błyszczące tłuczone,

– przeźroczyste szkło klejone na kolorowo z efektem błyszczenia,

– ceramika pokryta błękitnym szkliwem o odcieniu zielonym, brązowym, niebieskim.

Wszystkie użyte elementy do wyklejania powinny być błyszczące o kształtach nieregularnych

wymiary i kształty wg załącznika graficznego: PROJEKTOWANY PLAC SENSORYCZNY NR 3 DETAL POSADZKI MOZAIKOWEJ.

Przykład wyklejanki na przedmiocie użytkowym

Pytanie 11

W dokumentacji brak jest informacji odnośnie specyfikacji technicznej (schematu) stołu rekreacyjnego. Prosimy o sprecyzowanie ilości stołów. W przedmiarze podano ilość 4 [m], w projekcie natomiast widnieje zapis „wymiar blatu: 160x80” dla 4 osób. Obie informacje wykluczają się.

Odpowiedź

Stół biesiadny 160*80 cm 4 osobowy w ilości 4 sztuki, drewno min. C24, impregnowane, malowane dwukrotnie preparatem ochrony drewna.

Pytanie 12

W przedmiarze mowa jest o malowaniu kostki (punkt widokowy) zgodnie z załącznikiem graficznym – 2 szt. – Prosimy o wyjaśnienie zagadnienia oraz wskazanie, które kostki planowane są do malowania.

Odpowiedź

Malowanie kostki: farba do kostki brukowej kolor biały do znaków graficznych na nawierzchni; barwi kostkę, powłoka hydrofobowa.

SPOSÓB APLIKACJI: pędzel, natrysk airless, pistolet malarski.

Miejsce malowania wzoru wg PZT, rysunek - PROJEKTOWANY PLAC WEJŚCIOWY Z RAMPĄ DLA NP ORAZ PUNKTEM WIDOKOWYM NA WIEŻĘ BISMARKA

Pytanie 13

W przedmiarze (plac sensoryczny nr 1) widnieje zapis o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, prostokątnej, natomiast w dokumentacji projektowej o kostce betonowej prostokątnej bez fazy o wymiarach 19,8x19,8x8 cm, wzór układania w jodełkę. Prosimy o wskazanie kostki do wyceny.

Odpowiedź

Należy przyjąć kostkę do wyceny: bez fazy gr. 8 cm 19,8*9,8 cm.

Pytanie 14

Czy Zamawiający posiada dodatkowe rysunki pergol (widok z przodu)? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dodatkowych rysunków. Wskazane w dokumentacji powinny być wystarczające.

Pytanie 15

Prosimy i podanie typów budek dla ptaków – 5 szt.

Odpowiedź

Budki lęgowe typ A, A1, B, D.

Pytanie 16

Zwracamy się z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki? W przedmiarach brak jest pozycji dotyczącej rozbiórki infrastruktury, prosimy zatem o informację czy należy ją przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zgodnie z par. 2 ust. 3 Projektu umowy – Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego i nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (w odległości do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, protokoły odzysku i przekazania dostarczyć do Inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

W przedmiarze rozbiórki występują w pkt 1.

Pytanie 17

Zgodnie z mapą do celów projektowych nowoprojektowane place znajdują się w kolizji z drzewami. Proszę o przedstawienie projektu wycinki drzew.

Odpowiedź

Nie planuje się wycinki drzew w miejscach projektowanych placów, drzewa wpisane są w elementy projektowane i mają pozostać, zgodnie ze stanem istniejącym jako wkomponowane w projektowane place.

Pytanie 18

Parkur nr 3 i nr 4 znajdują się na bardzo dużym spadku terenu. Projekt zakłada ich położenie w poziomie. Proszę o uszczegółowienie rysunków wykonawczych w/w placów o rzędne istniejące i nowoprojektowane. W związku z powyższym, prosimy o uszczegółowienie projektów poszczególnych placów o nawiązanie do rzędnych istniejących i projektowanych.

Odpowiedź

Parkur 3 i 4 – nowoprojektowane oraz istniejące punkty wysokościowe wskazane są na PZT. Wszystkie elementy projektuje się na istniejącym poziomie terenu tj. na spadku, jeżeli tak wynika z mapy. Place i inne nawierzchnie mają być umieszczone na spadku, ale mała architektura dostosowana do poziomu w danym miejscu. Detale są schematami rozwiązań, lokalizacja jest pokazana na PZT.

Pytanie 19

Proszę o uszczegółowienie zakresu remontu fontanny oraz zamieszczenie dokumentacji fotograficznej.

Odpowiedź

Fontanna: projektuje się montaż rzeźby na istniejącym cokole.

Regeneracja fontanny betonowej:

- zbicie luźnych elementów w tym płytek ceramicznych,

- groszkowanie,

- zaprawa kontaktowa,

- wyrównanie zaprawą cementowo-żywiczną z dodatkiem włókien polimerowych,

- warstwa ochronna z żywicy metakrylowej, barwiona w kolorze betonu.

Misa istniejącej fontanny będzie wykorzystana jako klomb na rośliny; należy wewnętrzną część zabezpieczyć folią.

Rzeźba kamienna Chłopczyk z muszlą zamontowana na istniejącej fontannie – projektowanym klombie kwiatowym.

Rzeźba z rekonstruowanego piaskowca

Wymiary: fi 22 / 68

Waga: 16 kg

Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z Dz. IV ust. 3 SIWZ Wykonawca powinien dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.

Pytanie 20

Proszę o podanie szczegółowych wymiarów elementów betonowych z betonu architektonicznego (siedzisk) elementów betonowo drewnianych zadaszonych pergoli a także wskazanie w jakiej mają zostać wykonane kolorystyce.

Odpowiedź

Elementy betonowe: Beton architektoniczny prefabrykowany. KLASA BETONU C 40/50.

Elementy drewniane: drewno min C24, impregnowane, malowane dwukrotnie preparatem ochrony drewna.

Kolorystyka: naturalna. Dla drewna należy przyjąć spójny kolor w całym parku – Teak.

Wymiary elementów betonowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 21

Proszę o informację, czy wykonawca powinien uwzględnić koszty pielęgnacji dokonanych nasadzeń zieleni w okresie gwarancji.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Powyższe zawiadomienie należy traktować jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr NZK.271.18.2020.

Z up. Burmistrza

Mgr Tadeusz Łapka

Zastępca Burmistrza Miasta