Znak: NZK.271.18.2020                                                                Mrągowo, dnia 18.01.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej jest: Ciąg komunikacyjny utwardzony betonem asfaltowym barwionym o powierzchni ok. 2 088 m2.

Czy Zamawiający zamiast betonu asfaltowego barwionego w masie dopuszcza zastosowanie barwnej czerwonej powłoki z żywic syntetycznych do nawierzchni asfaltowych. Beton asfaltowy barwiony w masie szybko traci swoje wartości kolorystyczne i jest przy tym drogą wersją w wykonaniu oraz bardziej kosztowny w eksploatacji. Powłoka z kolorowej żywicy zwiększa trwałość nawierzchni, jest odporna na promieniowanie UV i sól drogową, ma niski koszt, a ewentualne uszkodzenia powłoki na skutek awarii bądź wandalizmu mogą zostać szybko i łatwo usunięte.

Odpowiedź

Ciąg komunikacyjny należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje dokonanie nasadzeń roślin:

- Liliowiec Stella de Oro 151 szt.

- Barwinek pospolity 38 szt.

- Żagwin ogrodowy 27 szt.

- Trzmielina Fortunea Candale Gold 62 szt.

- Forsycja pośrednia Goldzauber 1 szt.

- Oczar Omszony 1 szt.

- Magnolia Betty 1 szt.

- Jaśminowiec Snowbelle 3 szt.

- Ognik szkarłatny 8 szt.

- Róża okrywowa The Fairy 25 szt.

- Róża okrywowa Lovely Fairy 25 szt.

- Szałwia omszona 33 szt.

- Ligustr pospolity 9 szt.

- Żurawka drobna Palace Purple 90 szt.

- Sosna górska kosodrzewina 9 szt.

- Berberys Thunberga Aurea 20 szt.

- Żylistek wysmukły 2 szt.

- Wiciokrzew przewiercień 6 szt.

- Przywrotnik ostroklapkowy 28 szt.

- Irga Dammera Mooncreeper 3 szt.

- Kalina Pragense 1 szt.

- Rozchodnik lubczykowy 3 szt.

- Lebiodka pospolita 3 szt

- Rozchodnik biały Murale 3 szt.

- Paprotka zwyczajna 36 szt.

- Funkia 21 szt.

- Wrzos pospolity 80 szt.

- Krwawnica pospolita 20 szt.

- Rudbekia 7 szt.

- Wrotycz balsamiczny 20 szt.

- Melisa lekarska 13 szt.

- Rumian szlachetny 21 szt.

- Piwonia 16 szt.

- Macierzanka piaskowa 20 szt.

- Mięta polna 35 szt.

- Winobluszcz trójklapkowy 18 szt.

oraz zaktualizowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Nasadzenia roślin należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przypominam, że zgodnie z SIWZ i Projektem umowy, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewidział ściółkowanie wykonanych nasadzeń poprzez korowanie lub zastosowanie maty ogrodniczej?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści fundamentowanie urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów?

Odpowiedź

Tylko dla urządzeń i elementów, dla których nie wskazano innego sposobu w projekcie.

Pytanie 5

Prosimy o podanie rodzaju ogrodzenia oraz jego ilości (dotyczy remont ogrodzenia cmentarza).

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić rodzaj i ilość ogrodzenia zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie street workout 2.9 załączonego przedmiaru robót nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że urządzenie street workout 2.9 załączonego przedmiaru robót nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 7

Prosimy o podanie wielkości krzewów i bylin przeznaczonych do nasadzeń.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w Załączniku: Pytania - odpowiedzi Park Sikorskiego (2021-01-12 10:24:30).

Pytanie 8

Prosimy o podanie czym mają być oddzielone grupy krzewów od darni w parku.

Odpowiedź

Wg rysunków na planszach Z03 – obrzeża PCV oraz obrzeża betonowe.

Pytanie 9

Prosimy o podanie ilości obrzeży z tworzywa sztucznego (obrzeże trawnikowe PCV) przewidziane m.in. plac sensoryczny lub potwierdzenie, że należy zastosować obrzeża betonowe.

Odpowiedź

Należy uwzględnić ilość i rodzaj obrzeży zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 10

Brak podanej ilości obrzeży PCV przy placu sensorycznym nr 2.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić ilość obrzeży zgodnie z załączonym projektem budowlanym, który stanowi dokument nadrzędny przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

Brak uwzględnienia w przedmiarze płotu drewnianego wys. 90 cm przy placu sensorycznym nr 2 oraz brak ilości tego płotku.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić płot drewniany przy placu sensorycznym nr 2 w ilości zgodnej z projektem budowlanym, który stanowi podstawę do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny.

Pytanie 12

W projekcie, w detalu Z01b są dwie wersje żwiru. Na projekcie zaznaczono, że ma być dwukolorowy w ilości 10 m2, natomiast w opisie, że ma być biały w ilości 5 m2. Którą wersję przyjąć do wyliczeń?

Odpowiedź

Dwa kolory: biały i brązowy – szachownica o łącznej powierzchni 10 m2.

Pytanie 13

Brak podanej ilości obrzeży przy placu sensorycznym nr 3 i nawierzchni z mozaiki.

Odpowiedź

Należy uwzględnić ilość obrzeży przy placu sensorycznym nr 3 i nawierzchnię z mozaiki zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 14

Przy ścieżkach z kostki w projekcie jest mowa o krawężnikach betonowych 15x30 oraz o obrzeżach betonowych 8x30, natomiast w przedmiarze uwzględnione są tylko krawężniki. Jeżeli należy wykonać również obrzeża to w jakiej ilości?

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić krawężniki betonowe i obrzeża betonowe w ilości zgodnej z projektem budowlanym. Przypominam, że zgodnie z SIWZ i Projektem umowy, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

Pytanie 15

Proszę wskazać w przedmiarze, w którym miejscu wycenione zostało odwodnienie placu mozaiki. Jeżeli nie zostało to zrobione proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić odwodnienie placu z mozaiki zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 16

Proszę o podanie poprawnej ilości obrzeży betonowych przy ciągu komunikacyjnym żwirowo-gliniastym.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć obrzeża betonowe przy ciągu komunikacyjnym żwirowo-gliniastym w ilości zgodnej z projektem budowlanym, który stanowi podstawę do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny.

Pytanie 17

W przedmiarze jest informacja, że plac z mozaiki należy wykonać na podbudowie betonowej z betonu zbrojonego siatką natomiast w projekcie jest inna podbudowa, która uwzględnia podbudowę z tłucznia bez zbrojenia siatką. Która podbudowa jest prawidłowa?

Odpowiedź

Należy wykonać podbudowę zgodnie z projektem budowlanym - bez zbrojenia siatką.

Pytanie 18

Proszę o wskazanie w przedmiarze elementu jakim jest plac wejściowy z nawierzchnią bitumiczną oraz rampą dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić plac wejściowy z nawierzchnią bitumiczną oraz rampą dla niepełnosprawnych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia:

- Załączniki do SIWZ: Z00, Z01, Z02, Z02D_Z02F, Z02E, Z02G, Z02H, Z02I1 oraz Z03, na następujące: Z00 zmiana, Z01 zmiana, Z02 zmiana, Z02D_Z02F zmiana, Z02E zmiana, Z02G zmiana, Z02H zmiana, Z02I1 zmiana, Z03(1) zmiana i Z03(2) zmiana.

- 1/ Termin złożenia ofert na dzień: 27.01.2021 r. do godz. 10:30

2/ Termin otwarcia ofert na dzień: 27.01.2021 r. na godz. 11:00

Powyższe zawiadomienie należy traktować jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr NZK.271.18.2020.

(EG)

Z up. Burmistrza

Mgr Tadeusz Łapka

Zastępca Burmistrza Miasta