PBI.7013.49.2021						                        Mrągowo, dnia 21.04.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie koncepcji zmiany dokumentacji projektowej wraz z utworzeniem modelu hydrodynamicznego dla zadania „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”.

Zapytanie ofertowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo;

NIP: 742-20-96-940

Tel. 89 741 9000 fax. 89 741 2874

II. ADRES DO KORESPONDENCJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Miasto Mrągowo – Referat Planowania Przestrzennego

Budownictwa i Inwestycji – pok. 46

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo;

NIP: 742-20-96-940

Tel. 89 741 9028 lub 89 741 9018,  fax. 89 741 2874

email: g.wozniak@mragowo.um.gov.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Gmina Miasto Mrągowo realizuje projekt „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”. Miasto pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.” Aktualna dokumentacja projektowa dostępna                      jest w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem:  https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/246/budowa-i-przebudowa-glownych-kolektorow-deszczowych-na-terenie-miasta-mragowa.html

W skutek zmiany prawa wodnego możliwe stało się odprowadzanie wód opadowych do jezior bezodpływowych, co umożliwia przeformułowanie projektu w kierunku preferowanym przez Zamawiającego. Jego zmiana wymaga jednak przygotowania koncepcji oraz modelu hydrodynamicznego w taki sposób, aby Zamawiający uzyskał możliwie największą liczbę punktów podczas powtórnej oceny projektu względem wymagań NFOŚiGW.

Koncepcja powinna uwzględniać następujące cele:

- Zwiększenie zagospodarowania wód opadowych in situ.

- Wykorzystanie wód opadowych i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zasilanie wysychającego jeziora Sołtyskiego.

- Zmiana układu rozwiązań w taki sposób, aby uniknąć budowy kosztownego odcinka kolektora.

- Przekierowanie uzyskanych oszczędności na zwiększenie udziału zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań infiltracyjnych, lokalnych.

- Poprawa warunków bioróżnorodności.

- Wprowadzenie etapowania projektu, który umożliwi rozpoczęcie realizacji i jej płynne kontynuowanie w zakresie tzw. Etapu II projektu obejmującego zmieniany zakres.

- Uzyskanie synergii z kolejnymi działaniami planowanymi przez miasto a dotyczącymi rekultywacji jeziorka Magistrackiego, zwiększenia retencji w miejscach formowania się odpływu poprzez lokalną mikroretencję.

- Utrzymanie a nawet poprawa wskaźników rezultatu i produktu projektu, przy utrzymaniu lub zwiększeniu jego oceny merytorycznej w stosunku do tej uzyskanej w konkursie.

- Wytyczne do uwzględnienia przy opracowywaniu koncepcji.

W załączniku nr 4 przedstawiono zlewnię kolektora głównego, określającą obszar opracowania,  z zaznaczonymi kolorami zlewniami cząstkowymi oraz przebiegiem kolektora deszczowego.

Oczekiwany zakres prac wynika z wymogów konkursu dla działania 2.1.5 POIiŚ i obejmuje następujące czynności dla zlewni wód deszczowych z terenu os. Mazurskiego i os. Parkowego z ich przekierowaniem do jez. Sołtyskiego (zlewnia 1) oraz dla zlewni centrum miasta w rejonie jeziora Magistrackiego z przekierowaniem wód do jeziora Juno:

- pozyskanie map zasadniczych terenu objętego opracowaniem;

- ustalenie deszczy obliczeniowych: miarodajnych i kontrolnych dla każdej z analizowanych zlewni;

- przygotowanie danych o opadach na podstawie lokalnego modelu opadu w tym hietogramów wzorcowych opartych o rozkład typu DVWK;

- uwzględnienie przepływu wód drenowanych z osiedla Mazurskiego (zasilanie ciągłe) do zasilenia wysychającego jeziora Sołtyskiego, zamiast jak obecnie odpływu w kierunku jeziora Juno;

- przygotowanie modeli hydraulicznych dla każdej ze zlewni w stanie istniejącym z użyciem lokalnego modelu opadu w tym:

  - wprowadzenie głównych elementów topologii sieci kanalizacji deszczowej;

  - weryfikacja i wprowadzenie pokrycia terenu z podziałem na co najmniej 6 klas pokrycia terenu;

  - ustalenie ścieżek spływu powierzchniowego;

  - podział na zlewnie częściowe;

  - wykorzystanie NMT i map danych glebowych o gruntach (np. na podstawie map glebowo-rolniczych);

  - wskazania lokalizacji potencjalnych pomiarów kalibracyjnych;

- weryfikacja warunków pracy obu zlewni dla nie więcej niż 3 różnych scenariuszy opadu, w tym opadu miarodajnego i kontrolnego dla zlewni zgodnie z wymogami normy PN-EN 752:2017 w stanie projektowanym;

- weryfikacja warunków pracy zlewni z uwzględnieniem warunków zmian opadów na skutek zmian klimatu określonych dla roku 2050 i zakładanej zmiany zagospodarowania zlewni na bazie dostępnych informacji o zagospodarowaniu z SUiKZ i konsultacji z Zamawiającym;

- przygotowanie koncepcji rozwiązań projektowych stanowiących przedmiot zmiany projektu „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” w formie opisu oraz schematów i rysunków, jako wytycznej dla projektanta projektu budowlanego zmiany z ustaleniem kluczowych rzędnych, średnic i wielkości retencji lub obszarów infiltracji, w tym:

  - kolektorów;

  - zbiorników retencyjnych na trasie kolektorów z osiedli w zlewni 1;

  - propozycji rozwiązań infiltracyjnych na trasie kolektora do jeziora Juno

  - warunków pracy retencji w jeziorze Magistrackim, poziom wlotu i wylotu;

  - podczyszczalni i wylotów do odbiornika.

- przygotowanie szacunkowej wyceny nakładów inwestycyjnych dla zakresu prac objętych koncepcją.

- przygotowanie danych o przepływach na potrzeby operatów wodnoprawnych: odpływu średniorocznego oraz maksymalnego godzinowego;

- przygotowanie danych – wyników modelowania - na potrzeby Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;

- przygotowanie opisu działań i wytycznych zielono-niebieskiej infrastruktury w analizowanych zlewniach;

- przygotowanie wniosków odnośnie ograniczenia odpływu ze zlewni ciążących do systemu;

- wskazania dla promocji projektu i proponowanej zmiany.

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania/zawartości koncepcji

- Wyniki powinny być przekazane w formie raportu podsumowującego prace dla każdej ze zlewni wraz ze stosownymi schematami rozwiązań koncepcji oraz mapami sieci z określeniem warunków jej pracy jako wyników modelowania hydrodynamicznego: 2 sztuki raportu i wersja elektroniczna (pdf).

- Krótki opis wyników prac do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zawierający wyniki modelowanie hydrodynamicznego (docx).

- Warstwy bazy danych GIS zawierające topologię sieci i zagospodarowanie terenu uwzględnione w modelowaniu hydrodynamicznych (shp).

- Uwagi:

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami terenowymi.

- Zamawiający udostępni wszelkie dane, opracowania, informacje będące w jego posiadaniu, które mogłyby być pomocne Wykonawcy w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- W razie konieczności Zamawiający będzie wyjaśniał nieścisłości, trudne do potwierdzenia z mapy zasadniczej, w terenie.

- Zamawiający potwierdzi także możliwość dysponowania wskazanymi przez Wykonawcę terenami na cele budowlane.

IV WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Doświadczenie w realizacji minimum 5 zadań w ostatnich 3 latach w zakresie opracowania koncepcji projektowych dla systemów odprowadzania i retencji wód deszczowych w miastach z wykorzystaniem modelowania hydrodynamicznego w oprogramowaniu kompatybilnym z systemami GIS. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie podpisanego przez Wykonawcę wykazu wykonanych zadań z podaniem dla każdego zadania zakresu, lokalizacji oraz nazwy inwestora oraz kopią protokołu odbioru lub referencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj:

  - Kierownikiem Projektu posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, kierowanie co najmniej jednym projektem technicznym modyfikacji, rozbudowy lub budowy systemu odwodnienia, doświadczenie w kierowaniu zespołem przygotowującym model hydrodynamiczny systemu odwodnienia i retencji dla co najmniej jednego miasta

  - Specjalistą ds. modelowania hydrodynamicznego posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, uprawnienia sanitarne do projektowania sieci deszczowych, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, doświadczenie w prowadzeniu technicznym prac projektowych w tym tworzeniu modelu hydrodynamicznego dla 3 projektów

  - Specjalistą ds. pomiarów, posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, doświadczenie w prowadzeniu kampanii pomiarowych na sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej dla co najmniej 3 projektów

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie podpisanego przez Wykonawcę wykazu osób z podaniem dla każdej z nich imienia, nazwiska, doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywania czynności.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie – 30.07.2021r. (przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu)

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji  zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.

## Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty - załącznik nr 1.

## Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

## Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania

- Podwykonawcy: Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom

## ZAWARTOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW:

## Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1.

  - Wypełnione  oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

## 11.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w specyfikacji zamówienia.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy składać drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A lub drogą elektroniczną na adres g.wozniak@mragowo.um.gov.pl do dnia 30.04.2021r. do godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.04.2021 r. o godz. 1010.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia (m.in. pozyskanie mapy zasadniczej, uzyskanie uzgodnień, decyzji, itp.)

- Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Kryterium oceny:

- cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych:

- waga kryterium – 100 %

XI.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

XII.   Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy

- Istotne postanowienia umowne określają wzory umów, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.

- Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy (załącznik nr 3). Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

# XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji: Grzegorza Woźniak tel. (089) 741 9046 oraz Izabelę Połeć tel. (089) 741 9028.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie wykonawcy

- Projekt umowy

- Zlewnia kolektora głównego, stanowiąca obszar opracowania

Burmistrz

dr hab. Stanisław Bułajewski

Opracował:

Grzegorz Woźniak