

Znak: NZK.271.1.2021 Mrągowo, 19.05.2021 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa ETAP I.I”.

**ZAWIADOMIENIE**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje o zapytaniu, skierowanym przez Wykonawcę:

**Pytanie**

W związku z przygotowywaniem oferty na powyższe zadanie zwracam się z prośbą o:

- wyjaśnienia w zakresie monitoringu:

1. Jaki system sterowania posiada Zamawiający?

2. Jakie sterowniki PLC?

3. Jaki system SCADA?

4. Jakie modele urządzeń podlegają pod zamówienie?

5. Wymogi dotyczące oprogramowania i licencji.

W projekcie brakuje powyższych danych a są one istotne z uwagi na zawarty w opisie technicznym zapis o kontynuacji rozbudowy systemu z zachowaniem parametrów oraz przy zastosowaniu takich samych urządzeń/elementów, które znajdują się w obecnie istniejącym systemie.

- potwierdzenie, że kompensacyjne nasadzenia 15 sztuk jarząbu szwedzkiego wchodzą   
w zakres obecnego postępowania i uzupełnienie przedmiaru,

- zmianę terminu składania ofert na 28-05-2021 r., gdyż obecnie wielu dostawców aktualizuje swoje cenniki i wykonawca ma kłopot z pozyskaniem ofert na materiały objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź**

Ad 1. Zamawiający posiada system sterowania PMAC Plus firmy Technolog.

Ad 2. Należy dostarczyć sterowniki kompatybilne z oprogramowaniem.

Ad 3. System SCADA nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Ad 4. Wykonawca powinien dostarczyć modele urządzeń zgodnie z dokumentacją   
i przedmiarem.

Ad 5. Wykonawca powinien zapewnić licencje bezterminowe, system operacyjny   
i oprogramowanie w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, że wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 15 szt. jarząbu szwedzkiego wchodzi w zakres obecnego postępowania. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar.

Zastępca Burmistrza

mgr Tadeusz Łapka