znak: ŚGO.6232.1.4.2021					  Mrągowo, 17.06.2021r.

Dotyczy zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta Mrągowa”

W związku z nadesłanym zapytaniem dotyczącym przedmiotowego zamówienia poniżej przedstawiam  pytania przesłane w zapytaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania:

proszę o uzupełnienie informacji

1.  393 m2 tj. 5,895 Mg    (  jaki to rodzaj budynku,  magazyn ,obora ,mieszkalny ?)

2.  301 m2 tj. 4,515 Mg  ( czy eternit na terenie 1 posesji ,czy operacja zakłada pakowania , transportu   i deponowania na składowisku  ?)

Odpowiedź:

- Zamówienie dotyczy usunięcia azbestu z 18 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowa:

- demontaż z 6 nieruchomości ( 2 altanki ogrodowe, 1 budynek mieszkalny, 3 budynki magazynowo - garażowe),

- azbest do zabrania (zdjęty z dachu) z 12 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta

- Zamówienie dotyczy kosztów demontażu (jeżeli jest na dachu) lub zabrania (jeżeli jest złożony na nieruchomości ) może się to wiązać z odpowiednim zapakowaniem azbestu oraz kosztów transportu i unieszkodliwienia na składowisku.

aa. mg