**PYTANIA OFERENTÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | **Czy Zamawiający wymaga, aby krzesło ewakuacyjne o napędzie elektrycznym:** |   |
|   | **a) mogło być obsługiwane przez jedną osobę ?** | TAK |
|   | **b) było opatrzone znakiem CE?** | TAK |
|   | **c) posiadało deklaracje zgodności wyrobu medycznego klasy I zgodną z rozporządzeniem (UE) 2017/745 o wyrobach medycznych?** | TAK |
|   | **d) posiadało certyfikat potwierdzający właściwości i parametry sprzętu wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022 poz.1854) w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania produktu wg normy PN-EN 16139 oraz PN-EN 1728?** | TAK |
|   | **e) zapewniało ognioodporność zgodnie z dyrektywa EWG 77/541/(FMV302), potwierdzoną certyfikatem zgodnym z normą DIN 4102 na poziomie minimum B1?** | TAK |
|   | **f) posiadało minimalny udźwig osoby ewakuowanej 200kg?** | TAK |
|   | **g) posiadało minimum 2 pasy bezpieczeństwa, zabezpieczające osobę ewakuowaną przed wypadnięciem?** | TAK |
| 2.  | **Czy zamawiający dopuszcza produkt, który nie będzie posiadał wspornika do montażu na ściany**  | NIE |