# PYTANIA  OFERENTÓW

| 1. | Czy Zamawiający wymaga, aby krzesło ewakuacyjne o napędzie elektrycznym: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) mogło być obsługiwane przez jedną osobę ? | TAK |
|  | b) było opatrzone znakiem CE? | TAK |
|  | c) posiadało deklaracje zgodności wyrobu medycznego klasy I zgodną z rozporządzeniem (UE) 2017/745 o wyrobach medycznych? | TAK |
|  | d) posiadało certyfikat potwierdzający właściwości i parametry sprzętu wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022 poz.1854) w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania produktu wg normy PN-EN 16139 oraz PN-EN 1728? | TAK |
|  | e) zapewniało ognioodporność zgodnie z dyrektywa EWG 77/541/(FMV302), potwierdzoną certyfikatem zgodnym z normą DIN 4102 na poziomie minimum B1? | TAK |
|  | f) posiadało minimalny udźwig osoby ewakuowanej 200kg? | TAK |
|  | g) posiadało minimum 2 pasy bezpieczeństwa, zabezpieczające osobę ewakuowaną przed wypadnięciem? | TAK |
| 2. | Czy zamawiający dopuszcza produkt, który nie będzie posiadał wspornika do montażu na ściany | NIE |