ZMIANA TRESCI

ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym dotyczącym  (dostawy) zakupu 2 sztuk wózków/krzeseł do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową do budynków Urzędu Miejskiego w Mrągowie w roku 2023 r.:

Punkt   I  OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zapytania jest dostawa 2 sztuk wózków/krzeseł do ewakuacji osób
z niepełnosprawnością ruchową do budynków Urzędu Miejskiego w Mrągowie w roku 2023 r.,

- które posiadają

- napęd elektryczny,

- wspornik do montażu na ścianie,

- instrukcję obsługi,

- baterię,

- ładowarkę,

- pokrowiec ochronny lub szafkę metalową

- minimalny udźwig osoby ewakuowanej 200 kg,

- minimum 2 pasy bezpieczeństwa, zabezpieczające osobę ewakuowaną przed wypadnięciem,

- gwarancję producenta,

- deklaracje zgodności wyrobu medycznego klasy I zgodną z rozporządzeniem (UE) 2017/745 o wyrobach medycznych,

- certyfikat potwierdzający właściwości i parametry sprzętu wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022 poz.1854) w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania produktu wg normy PN-EN 16139 oraz PN-EN 1728,

- rodzaj obudowy/montażu: -wewnętrzny,

- sprzęt powinien zapewniać ognioodporność zgodnie z dyrektywa EWG 77/541/(FMV302), potwierdzoną certyfikatem zgodnym z normą DIN 4102 na poziomie minimum B1,

- sprzęt powinien być możliwy do obsługi przez jedną osobę,

- stan techniczny – nowy nieużywany.

- szkolenie stacjonarne z obsługi sprzętu.”

Punkt V TERMIN RELIZACJI  otrzymuje brzmienie:

„od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego  do 22.08.2023 r.”

Punkt VII  UWAGI  ppkt 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 07.08.2023 r., na adres: b.gabrychowicz@mragowo.um.gov.pl”